**检 测 报 告**

 报告编号：ZNJC/2025-0068B0202

 检测类别： 委托检测

 样品名称： 废水

 委托单位： 绍兴市中良环保科技有限公司

**浙江中诺检测技术有限公司**

**声明**

1. 本报告无“检验检测专用章”和批准人签字无效。
2. 复印报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。
3. 本报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，本公司不承担相应的法律责任。
4. 由委托单位自行送样的样品，其样品的代表性和真实性由委托方负责，相应的检测结果也仅适用于收到的样品，本公司只对来样负责。
5. 委托单位如对报告的数据或结果有异议，请于本报告签发之日起十五日内向本公司书面提出。
6. 不能进行复测和重现的样品，本公司不进行复测，委托单位放弃异议权利。

检测报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位名称 | 绍兴市中良环保科技有限公司 | 委托单位地址 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道三江环路367号一幢一楼101室 |
| 受检单位名称 | 绍兴市中良环保科技有限公司 | 受检单位地址 | 浙江省绍兴市越城区斗门街道三江环路367号一幢一楼101室 |
| 采样/收样日期 | 2025年02月15日 | 采样/送样单位 | 浙江中诺检测技术有限公司 |
| 检测日期 | 2025年02月15~17日 | 检测地点 | 项目所在地本公司实验室 |
| 样品类别/数量 | 废水（雨水）3组样 |
| 类别 | 检测项目 | 检测标准 | 主要仪器设备 |
| 废水 | pH | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 便携式PH计 PHB-5型 |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989 | 电子天平 ME204/02 |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 | 50mL酸式滴定管 |
| 评价标准 | / |
| 意见和解释 | / |
| 检测结论 | / |
| 编制： 审核： 批准：签发日期： 年 月 日 |

**检测结果**

单位：mg/L（pH无量纲）

| **采样日期** | **监测点位** | **样品编号** | **样品状态** | **pH** | **悬浮物** | **化学需氧量** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025年02月15日 | 2#雨水口 | 68B水-250215-2#-1 | 浅黄微浊 | 6.9 | 14 | 21 |
| 68B水-250215-2#-2 | 浅黄微浊 | 7.0 | 16 | 27 |
| 68B水-250215-2#-3 | 浅黄微浊 | 7.0 | 11 | 18 |

※※※※※报告结束※※※※※

**pH值测定时水温**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监测点位 | 样品编号 | 水温（℃） |
| 2#雨水口 | 68B水-250215-2#-1 | 14.2 |
| 68B水-250215-2#-2 | 15.0 |
| 68B水-250215-2#-3 | 15.4 |